Додаток 3

до наказу Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 10.08.2021 № 930

інформаційна картка

адміністративної послуги

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт)

(назва адміністративної послуги)

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю

міста Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної  адміністрації)

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

| 1 | Інформація про центр надання адміністративних послуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Місцезнаходження Центрів надання адміністративної послуги |  |  |
|  | Найменування центру | Адреса | Телефони, електронна адреса |
| 1.1 | Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, 19-б | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnap@kyicity.gov.ua http://kyivcnap.gov.ua |
| 1.2 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 42 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnap.golos@kmda.gov.ua http:// kyivcnap.gov.ua |
| 1.3 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 02068, м. Київ, вул. Олійника, 21 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: darn_cnap@kmda.gov.ua http:// kyivcnap.gov.ua |
| 1.4 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 02225, м. Київ, проспект Маяковського, 29 | (044) 202-60-38, 202-60-39 email: cnap_desnrda@kmda.gov.ua http:// kyivcnap.gov.ua |
|  |  | 02166, м. Київ, проспект Лісовий, 39-а | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnap_desnrda@kmda.gov.ua http:// kyivcnap.gov.ua |
| 1.5 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 02160, м. Київ, Харківське шосе, 18 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnap11@kmda.gov.ua http:// kyivcnap.gov.ua |
| 1.6 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації | 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: ocnap@kmda.gov.ua http:// kyivcnap.gov.ua |
| 1.7 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації | 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnap_pechrda@kmda.gov.ua http://kyivcnap.gov.ua |
| 1.8 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації | 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 9/6 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnap_podilrda@kmda.gov.ua http://kyivcnap.gov.ua |
|  |  | 04123, м. Київ, вул. Червонопільська, 14/14 | (044) 202-60-38, (044) 202-60-39 e-mail: cnap_podilrda@kmda.gov.ua http://kyivcnap.gov.ua |
| 1.9 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 97 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnapsrda@kievcity.gov.ua http://kyivcnap.gov.ua |
| 1.10 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації | 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnap@solor.gov.ua http://kyivcnap.gov.ua |
|  |  | 03087, м. Київ, бульв. Чоколівський, 40 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnap@solor.gov.ua http://kyivcnap.gov.ua |
| 1.11 | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації | 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 | (044) 202-60-38, 202-60-39 e-mail: cnap@shev.kmda.gov.ua http://kyivcnap.gov.ua |
|  |  | 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24 | (044) 202-60-38, 202-60-39 cnap@shev.kmda.gov.ua http://kyivcnap.gov.ua |
| 2. | Інформація щодо режиму роботи Департаменту (Центру надання адміністративних послуг | Графік прийому: |  |
|  |  | День тижня | Часи прийому |
|  |  | понеділок-четвер | 9:00-20:00 |
|  |  | п’ятниця | 9:00-16:45 |
|  |  | субота | 9:00-18:00 |
|  |  | неділя | вихідний |
| Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги |  |  |  |
| 3. | Закони України, Кодекси України | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункт 9 розділу V Прикінцевих положень |  |
| 4. | Акти Кабінету Міністрів України |  |  |
| 5. | Акти центральних органів виконавчої влади | Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2018 року № 342 (далі – Порядок). |  |
| 6. | Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування | ---------- |  |
| Умови отримання адміністративної послуги |  |  |  |
| 7. | Підстава для одержання адміністративної послуги | Подання заяви про прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт а саме: індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року; будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року. |  |
| 8. | Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них | Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта До заяви додаються: - Один примірник заповненої декларації про готовність об'єкта до експлуатації; 2) Звіт про проведення технічного обстеження (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу II Порядку)*; 3) засвідчені в установленому порядку копії: документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об'єкт; технічного паспорта (з відміткою у випадках, передбачених пунктом 5 розділу II Порядку)*. Технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження. Заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта підписують також співвласники земельної ділянки та/або зазначеного об'єкта (у разі їх наявності). |  |
| 9. | Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги | Документи для отримання адміністративних та інших визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» послуг у сфері будівництва подаються до суб’єкта надання відповідної послуги за вибором заявника (якщо інше не визначено цим Законом): 1) в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб’єкт звернення та суб’єкт надання відповідної послуги; 2) у паперовій формі особисто заявником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення. |  |
| 10. | Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги | Безоплатно |  |
| У разі платності: |  |  |  |
| 10.1. | Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата | ---------- |  |
| 10.2. | Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу | ---------- |  |
| 10.3. | Розрахунковий рахунок для внесення плати | ---------- |  |
| 11. | Строк надання адміністративної послуги | Десять робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви |  |
| 12. | Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги | Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає замовнику декларацію та подані документи на доопрацювання з обґрунтуванням причин у строк, передбачений для її реєстрації, якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, недостовірних відомостей у поданих документах. |  |
| 13. | Результат надання адміністративної послуги | Внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |  |
| 14. | Способи отримання відповіді (результату) | Відомості вносяться до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |  |

*Відповідно до пункту 5 розділу II Порядку технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться виконавцем (експертом (інженером) з технічної інвентаризації) під час їх технічної інвентаризації лише за результатами попереднього (візуального) етапу обстеження з проставленням у технічному паспорті відмітки про проведення технічного обстеження (далі - відмітка) за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Відмітка проставляється у технічному паспорті на схематичному плані земельної ділянки.

При зверненні до адміністратора пред’являється документ, що засвідчує особу суб’єкта звернення  та довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи.

В. о. директора Департаменту				Микола РУДЕНКО

Додаток 1

до інформаційної картки

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО __________________________________ (посада керівника суб'єкта __________________________________ господарювання, який проводив технічне __________________________________ обстеження об'єкта, __________________________________ його ініціали, прізвище (для юридичних осіб)) ___ ____________ 20__ року |
| --- | --- |

- ЗВІТ
 про проведення технічного обстеження

Об'єкт __________________________________ (найменування, місцезнаходження об'єкта) Замовник __________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце проживання, __________________________________ серія і номер паспорта, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків з __________________________________ Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (не зазначається фізичними особами, які через свої __________________________________ релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків __________________________________ та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер телефону; __________________________________ найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному __________________________________ державному реєстрі підприємств та організацій України, номер телефону)

1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Роботи з технічного обстеження __________________________________ __________________________________ (назва та місцезнаходження об'єкта) __________________________________ проводяться з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації. Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури, - експерта (інженера) з технічного обстеження __________________________________ (серія і номер кваліфікаційного сертифіката, __________________________________ ким та коли виданий) __________________________________

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Об'єкт, що обстежується, розміщений __________________________________ __________________________________ (місцезнаходження об'єкта) __________________________________ Територія, на якій розташований об'єкт, належить до району __________________________________ (за характерними значеннями ваги снігового покриву, вітрового тиску; __________________________________ з підроблюваною або підтоплюваною територією) Розрахункова сейсмічність до ___ балів. Рельєф ділянки (рівний, горбистий) зі значним (незначним) падінням відміток поверхні землі в бік __________________________________ (прив'язка до суміжних земельних ділянок або вулиць) Об'єкт розташований в __________________________________ зоні. (лісистій, рівнинній) На підставі наданих документів __________________________________ (зазначаються документи, надані під __________________________________ час технічного обстеження) встановлено, що об'єкт був збудований у період з _______ по _______ ____ р. Вогнестійкість об'єкта - _________________ (згідно з ДБН В.1.1.-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги"). Клас наслідків (відповідальності) об'єкта - ________________________ (визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством). Площа забудови земельної ділянки - __________ кв. м Проектна та робоча документація у замовника __________________________________ (наявна, __________________________________ частково наявна, відсутня) Попередні обстеження об'єкта __________________________________ (коли і ким проводились __________________________________ або не проводились) __________________________________ Дані про геологічні умови на цей час __________________________________ (наявні, відсутні).

- 3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

Об'єкт - _____________, поверхова споруда __________________________________ __________________________________, форми з розмірами (форма споруди (прямокутна, квадратна тощо)) в плані _____ х _____ м. Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - ___ м (тощо). Будівельний об'єм - _________ куб. м. Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми стінами (тощо). Фундаменти - __________________________________ (стрічкові зі збірних залізобетонних блоків, __________________________________, з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо) глибина закладання - _______ м, ширина - _______ м. Підвал - __________________________________ __________________________________ __________________, розташування відносно частин будівлі _______________, висота - ________ м. Стіни - __________________________________ (цегляні, з керамічних блоків, штучного чи природного __________________________________ каменю, з несучих панелей тощо) _________________ завтовшки __________ м, зовнішнє оздоблення - __________________________________, (облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо) внутрішнє оздоблення - __________________________________ (штукатурка, гіпсокартон тощо) __________________________________, утеплювач - __________________________________ (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо) Перекриття (покриття) - __________________________________ (зі збірних монолітних плит, __________________________________ монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо) __________________________________ ___________________ завтовшки _________ м. Підлога - __________________________________ (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо) __________________________________ Перегородки - __________________________________ (цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні, __________________________________ дерев'яні, гіпсокартонні тощо) ___________________ завтовшки ________ м. Сходи - __________________________________ (на сталевих косоурах, залізобетонні, дерев'яні тощо) __________________________________ ___________________ завтовшки ________ м. Балкони, козирки, лоджії - __________________________________ (монолітні, збірні залізобетонні, __________________________________ дерев'яні, металеві тощо) ___________________ завширшки ________ м, завдовжки ________ м. Дах (горище) - __________________________________ (дерев'яний, металевий тощо) __________________________________ Покрівля - __________________________________ (рулонна, мастикова, шиферна, металева, черепична, __________________________________ металочерепична, з полімерних виробів тощо) Вікна - __________________________________, (дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо) розміри - __________________________________ Вхідні двері - __________________________________, (металеві, дерев'яні, комбіновані тощо) розміри - __________________________________ Електропостачання на об'єкті передбачено для __________________________________ (освітлення, __________________________________, обігріву, підключення побутових приладів) напруга - __________ Вт (220, 380). Опалення - __________________________________ (автономне або централізоване, камінне, пічне, __________________________________ газове чи електричне) Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) - __________________________________ __________________________________ (наявні або відсутні, матеріал труб (пластик, метал, __________________________________ чавун тощо)) Вентиляція - __________________________________ (природна, канальна тощо) __________________________________ Інженерне обладнання - __________________________________ (котли, насоси тощо) __________________________________ У разі виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень) їх зазначають на копіях плану забудови (специфікація будівель та споруд), плану будівлі та споруд, на планах поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікації приміщень з визначенням площ, скопійованих зі складеного технічного паспорта (якщо такі є і обміри, що проведені, відповідають кресленням у технічному паспорті). Зазначені копії або нові обмірні креслення додаються до звіту. За необхідності виготовляються розрізи та додаються фото. На планах та фасадах наносяться і нумеруються недоліки (дефекти, пошкодження) за їх наявності (карта недоліків (дефектів, пошкоджень)), опис яких наводиться в таблиці 1, що зазначена у пункті 4 цього додатка.

- 4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Під час технічного обстеження на предмет визначення можливості або неможливості надійної та безпечної експлуатації об'єкта були оглянуті його основні несучі та огороджувальні конструкції __________________________________ __________________________________ і встановлено їх готовність до експлуатації. Технічний паспорт __________________________________ (реквізити) При виявленні недоліків (дефектів, пошкоджень), зокрема тріщин, відшарувань тощо, за згодою замовника проводилося вибіркове зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів. Опис результатів технічного обстеження з виявленими недоліками (дефектами, пошкодженнями), які впливають або можуть вплинути на безпечну експлуатацію, сформований за зразком, наведеним у таблиці 1. Таблиця 1

| N з/п | Опис недоліків (дефектів, пошкоджень) (підкреслити потрібне або доповнити) | Посилання на фото |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Будівля |  |  |
| 1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки |  |  |
|  | Вертикальна тріщина розкриттям до ___ мм від дверного отвору до покрівлі завдовжки до ___ м (дивись між осями "___" - "___") та похила з шириною розкриття до ___ мм завдовжки до ___ м (на фасаді "___" - "___") від центра стіни до покрівлі. Можлива причина: нерівномірне просідання основи тощо | Фотографії, що додаються |
| 1.2. Покриття, покрівля |  |  |
|  | Тріщини та часткове руйнування в азбестоцементних листах покрівлі. Крокви покрівлі втратили свої природні властивості внаслідок усихання та короблення. Можлива причина: несвоєчасне виконання поточного ремонту тощо | Фотографії, що додаються |
| 2. Інші недоліки |  |  |
|  | Інші недоліки (дефекти або пошкодження) | Фотографії, що додаються |

- 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта, стан якого оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації або аварійний, замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями. Оформлення рекомендацій щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень) сформовано за зразком, наведеним у таблиці 2. Рекомендації для кожної будівлі, споруди та прибудови до них розробляються у разі необхідності окремо. Таблиця 2

| N з/п | Рекомендації щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень) | Відмітка про виконання (скріплюється підписом експерта) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Будівля |  |  |
|  | Виконати ремонт вимощення по периметру _____, що має бути завширшки ____ м, з обов'язковим ухилом від стін. Щілини між вимощенням та стіною слід розчистити та закрити гарячим бітумом чи асфальтом. Не допускати росту рослин між стіною та вимощенням і в самому вимощенні |  |
|  | Для дрібних і ненаскрізних тріщин розкриттям до ____ мм поновлення несучої здатності існуючої кладки виконати шляхом ін'єктування тріщин цементно-піщаним (або цементно-полімерним) розчином марки М100 після розчищення. Перед виконанням робіт поверхня стіни вздовж тріщини та сама тріщина мають бути очищені від пилу та зволожені |  |
|  | Виконати ремонт покрівлі зі збільшенням звису покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі. Виконати розчищення і зашпарування нещільностей у швах кладки фундаментних блоків. Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі з вапняної побілки |  |
|  | Виконати ремонт поверхні цегляної кладки стін. Провести заміну пошкодженого шару кладки на новий з дотриманням перев'язки швів як у новій кладці, так і при поєднанні зі старою кладкою. Окремі цеглини, які втратили зчеплення з розчином, мають бути замінені на нові. Гнізда від витягнутих цеглин потрібно очистити від старого розчину, змочити водою, нанести новий розчин на стінки та цеглини, а також у гніздо. Виконати ретельне примикання швів. Поверхня зруйнованої кладки має бути розчищена металевою щіткою з наступним нанесенням штукатурного розчину з молотої цегли. Перекладання горизонтальних рядів цегляної кладки під покриттям з дотриманням перев'язки нових швів зі старими, при цьому цегла має бути марки не менше М75, розчин - М25 |  |
|  | Необхідною умовою виконання ремонтних робіт з відновлення захисного шару бетону плит покриття є першочерговий капітальний ремонт покрівлі зі збільшенням звису покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі. Ретельно розчистити та видалити дефектні чи пошкоджені ділянки бетону до непошкодженого. Бетон видалити гострим зубилом до глибини, де він некрихкий та не видає глухого звуку при простукуванні молотком. Оголені стрижені арматури мають бути очищені від корозії та окалини. Для кращого зчеплення нового бетону необхідно: поверхню бетону очистити від бруду, промити, здійснити насічку поверхні старого бетону, оголені ділянки арматури та бетону покрити шаром пластичного цементно-піщаного розчину (склад 1:2, 1:1,5) або жирного цементного тіста у вигляді плівки завтовшки 1,5 - 2 мм. Шар бетону нанести через 2 години. Марка бетону - не нижче М200 на дрібному заповнювачі |  |
|  | Замінити непридатні азбестоцементні листи |  |
|  | Виконати ремонт віконних укосів. Провести ремонт внутрішнього опорядження |  |
|  | Розчин у стиках між плитами, що випадає або втратив зчеплення з плитами покриття, має бути видалений, шви між плитами - розчищені від старого розчину, змочені водою. Нанести новий розчин з ретельним зачеканюванням швів. Замінити непридатні азбестоцементні листи покрівлі. Для підвищення корозійної стійкості деревини крокв її покривають стійкими лакофарбовими матеріалами або просочують синтетичними смолами (наприклад, фенолформальдегідними) |  |
|  | Виконати ремонт покрівлі |  |
|  | Виконати ремонт підлоги |  |
|  | Привести в робочий стан вентиляцію, періодично виконувати провітрювання приміщень, підтримувати необхідний температурний режим приміщень |  |

- 6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ

Для більш повної характеристики об'єкта додаються: фотографії фасадів, обмірні креслення, місця виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень); копії проектної (проектно-технічної) та виконавчої документації (якщо така є).

- 7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

| За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта __________________________________ __________________________________ (найменування, місцезнаходження об'єкта, його основні показники, __________________________________ прізвище, ім'я, по батькові / найменування замовника) встановлено __________________________________ його надійної та безпечної експлуатації. (можливість/неможливість) Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта необхідно усунути виявлені під час його технічного обстеження недоліки (дефекти, пошкодження), зазначені в рекомендаціях (у разі відсутності недоліків (дефектів, пошкоджень) цей абзац не зазначається). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________ (виконавець) | ____________ (дата) | ___________ (підпис) | ___________________ (ініціали, прізвище) |
| М. П. Примітка. Звіт складається у трьох примірниках, один з яких подається до органу державного архітектурно-будівельного контролю, інші зберігаються у виконавця та замовника. Пронумерований, прошнурований звіт підписується та скріплюється особистою печаткою виконавця і затверджується суб'єктом господарювання, який проводив технічне обстеження (для юридичних осіб). |  |  |  |

Додаток 2

до інформаційної картки

ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта __________________________________ (найменування, місцезнаходження об'єкта) __________________________________, ВСТАНОВЛЕНО _________________________ його надійної та безпечної експлуатації. (можливість/неможливість) Виконавець; _______ (дата); ________ (підпис); ______________ (ініціали, прізвище). Керівник суб'єкта господарювання, який проводив технічну інвентаризацію (за наявності); _______ (дата); ________ (підпис); ______________ (ініціали, прізвище).

|  | Додаток 3 до інформаційної картки ЗАРЕЄСТРОВАНО __________________________________ (найменування органу, який проводив реєстрацію) ___ ____________ 20__ року N ______ __________ ____________________________ (підпис) (прізвище та ініціали посадової особи) М. П. |
| --- | --- |

- ДЕКЛАРАЦІЯ
 про готовність об'єкта до експлуатації

__________________________________ (найменування об'єкта, код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000) __________________________________

- ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер телефону; найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, номер телефону __________________________________ __________________________________ __________________________________

- ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ

| Найменування об'єкта та його місцезнаходження | __________________________________ |
| --- | --- |
| Початок будівництва | __________________________________ |
| Закінчення будівництва | __________________________________ |
| Загальна площа будівлі (кв. м) | __________________________________ |
| Поверховість | __________________________________ |
| Матеріали стін | __________________________________ |
| Площа господарських (присадибних) будівель і споруд (кв. м) | __________________________________ |
| Вид будівництва | __________________________________ (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

| Кількість кімнат | Загальна площа (кв. м) | Житлова площа (кв. м) |
| --- | --- | --- |

| Перелік інженерного обладнання: | водопровід, гаряче водопостачання, каналізація, сміттєпровід, опалення (центральне, пічне, від індивідуальних установок) (підкреслити потрібне) |
| --- | --- |
| Площа вбудованих або прибудованих приміщень (кв. м) __________________________________ |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

| __________________________________ (назва нежитлового приміщення) | __________________________________ (функціональне призначення нежитлового приміщення) |
| --- | --- |
| Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється для будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів діяльності) |  |

| ____________________ (назва показника) | ____________________ (одиниця виміру) | ___________________ (кількість) |
| --- | --- | --- |
| ____________________ (назва показника) | ____________________ (одиниця виміру) | ___________________ (кількість) |

- ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА

| ____________________ (ким виданий) | ____________________ (дата видачі) | ___________________ (номер) |
| --- | --- | --- |

- ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ (за необхідності)

| ____________________ (ким виданий) | __________________ (дата складання) | ___________________________ (інформація про можливість надійної та безпечної експлуатації об'єкта) |
| --- | --- | --- |

- ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ (за необхідності)

| ____________________ (ким проставлено) | __________________ (дата проставлення) | ___________________________ (інформація про можливість надійної та безпечної експлуатації об'єкта) |
| --- | --- | --- |

- ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

| Місце розташування | __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |
| Площа земельної ділянки (кв. м) | __________________________________ |
| Кадастровий номер | __________________________________ |
| Цільове призначення | __________________________________ |
| Документ, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою | Назва __________________________________ Дата "__" ____________ року, N ______________________________ Орган, який видав документ _________________________________ __________________________________ |
| Форма власності або користування | __________________________________ |

- ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, __________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) даю згоду на оброблення моїх персональних даних. Мені відомо, що за подання даних не в повному обсязі та недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації встановлено відповідальність згідно із чинним законодавством. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________ (посада) | ____________ (дата) | ___________ (підпис) | ____________________ (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Примітка. Кожну сторінку підписує керівник замовника або замовник. |  |  |  |